VIIMSI VALLAVOLIKOGU

# M Ä Ä R U S

09. detsember 2003 nr 41

### Viimsi Valla energiamajanduse pikaajalise

### arengukava (2003 - 2017) kinnitamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37, Viimsi Vallavolikogu

m ä ä r a b:

- Kinnitada Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava         (2003 - 2017) vastavalt lisale.

- Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

- Määrus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi valla elektroonilisel koduleheküljel.

/allkiri/

Madis Saretok

Volikogu esimees

VIIMSI VALLA ENERGIAMAJANDUSE PIKAAJALINE ARENGUKAVA 2003 - 2017

Vallavalitsuse tegevused energiapoliitika elluviimiseks perioodil 2003-2017                                ja energiamajanduse arenguprogramm

Tallinn -Viimsi

2003

Kokkuvõte

Seoses institutsionaalsete muutustega Viimsi valla energiamajanduse valdkonnas, arengutega Eesti energeetikas ja eelseisva liitumisega Euroopa Liiduga, tekkis vajadus välja töötada Viimsi valla pikaajaline energiamajanduse arengukava aastaiks 2002 – 2017.

Viimsi valla pikaajalise energiamajanduse arengukava koostamise eesmärgiks oli vaadelda kompleksselt kõiki valla energiavarustuse süsteeme ja kavandada tegevusi nende arendamiseks pikal ajavahemikul, 2002-2017. Koostatud kava baseerub teaduslikel alustel (mudelitel, analüüsidel ja prognoosidel), tagab valla optimaalse energiavarustuse pikaajalises perspektiivis ja peab aitama valla administratsiooni ratsionaalsete energiapoliitiliste otsuste vastuvõtmisel. Kava on orienteeritud eelkõige valla juhtidele, energiaettevõtetele ja kinnisvaraarendajatele, kuid kättesaadav ja mõistetav kõigile valla kodanikele.

Energiapoliitika kujundamisel tuleb arvestada energeetika erakordselt olulist rolli riigis, energeetika iseärasusi, praegust olukorda ja arenguvõimalusi, energiaressursse ning riigi üldpoliitilisi eesmärke.

Energeetika on üks riigi alussüsteeme, mis peab pidevalt toimima ja arenema vastavalt energia tarbimise muutumisele. Seejuures peab energiaga varustamine vastama kvaliteedi- ja keskkonnakaitsenõuetele. Elektri-, soojuse- ja kütustevarustussüsteemide efektiivsus mõjutab otseselt toodete konkurentsivõimet ja inimeste heaolu. Seepärast sõltub energeetika arengust kogu riigi areng.

Energiamajanduse arengukava väljatöötamisel aluseks olevad energiatarbimise ja koormuste prognoosid koostati lähtudes valla senisest majandusarengust arengutendentsidest.

Energeetika näo tulevikus määravad eelkõige majandusliku ja sotsiaalse arenguga määratud tarbimine, olemasolevate tehnoloogiate jääkressurss, võimalused uute võimsuste ehitamiseks ja mitmesugused, eeskätt keskkonnakaitselised, piirangud. Alahinnata ei saa ka poliitilisi otsuseid. Energiasüsteemi arengu eesmärk peab olema tarbijate katkematu ja töökindel varustamine kvaliteetse energiaga, tehes selleks optimaalseid kulutusi ja täites keskkonnanõudeid.

##### Viimsi vallavalitsuse tegevused energiapoliitika elluviimiseks                  perioodil 2003-2017

Tegevuste nimekirja koostamisel on lähtutud Viimsi valla energiamajanduse pikaajalisest arengukavast (2002-2017) ja need on abiks Viimsi valla administratsioonile (elektrivarustuse osas ka Fortum Elekter AS-le) soojus- ja elektrimajanduse suunamiseks ning pika- ja lühiajaliste arenguplaanide väljatöötamiseks. Soovitused põhinevad arengukava peatükkides toodud uurimistulemustel.

Valla energiamajanduse juhtimine

Energiamajanduse juhtimine on terve kompleks tegevusi energiamajanduse juhtimiseks, planeerimiseks ning arendamiseks. Valla energiamajanduse üldjuhiks on üks abivallavanematest, kes delegeerib ülesanded täitmiseks ja täitmise jälgimise mõnele vallavalitsuse ametitest (tavaliselt kommunaalametile või muule asjakohasele ametile. Võimalik on ülesannete jaotamine mitmete ametite vahel).

Energiamajanduse arengukava elluviimiseks koostöös Fortum Termest AS-iga, Fortum Elekter AS-iga, Eesti Gaas AS-iga, Eurogaas AS-iga aga samuti valla muude tehnosüsteemidega seotud probleemide kooskõlastatud lahendamiseks oleks soovitav sisse seada vastav valla inseneri ametikoht. Perspektiivis tuleks koolitada välja spetsialist, kes oleks suuteline avaneva elektrituru tingimustes elektrituruga toime tulema.

Energiapoliitilised soovitused

- Energiaettevõtete arengukohustuste täitmise jälgimine;

- Energeetiliste tehnovõrkude rajamisega kaasnevate tegevuste koordineerimine

- Energiasäästu alase tegevuse koordineerimine;

- Energiavaldkondade kriisiprogrammide koostamine;

- Energiaauditite teostamise korraldamine munitsipaalasutustes ja -ettevõtetes;

- Hoonete energeetilise sertifitseerimise korraldamine;

- Elanikkonna pidev teavitamine muudatustest tehnosüsteeme käsitlevas seadusandluses;

- Tehnilise ja institutsionaalse valmisoleku loomine munitsipaalasutustes ja -ettevõtetes nende osalemiseks elektriturul vastavalt turu avanemise tähtaegadele ning ulatusele (elektrituru avamine kuni 35 % on ette nähtud hiljemalt 2009. a. alguseks);

- Parima võimaliku tehnika ja tehnoloogia kasutamise nõude juurutamine linna tehnosüsteemide arendamisel

- Viimsi valla elektrivõrkude munitsipaliseerimine ei ole otstarbekas ei elektrivõrgu ega ka valla arengu seisukohast. Samuti ei ole näha selget kasu valla energiaettevõtete horisontaalsest integratsioonist (elektri-, soojus-, gaasi- ja veevarustuse ettevõtete liitmisest).

- Investeerimisel valla infrastruktuuri, ettevõtetesse, elamumajandusse jne tuleb kasutada võimalikult energiasäästlikke tehnoloogiaid, nagu näiteks elektrivõrgu gaasisolatsiooniga kompaktalajaamad, maa- ja õhukaablid, soojusvõrgu kahetorusüsteem eelisoleeritud torudega, automatiseeritud soojussõlmed jne. Projektide kooskõlastamisel jälgida eelpool toodud nõuet.

- Taastuvate energiaallikate (sh taastuvate kütuste) igakülgse kasutamise soodustamine.

- Propageerida ja soodustada taastuvate kütuste ja teiste taastuvate energiaallikate kasutamist Viimsi valla energiavarustuses. Alates 2008. aastast tuleb märgatavalt vähendada (35 %ni) biolagunevate jäätmete ladustamine prügilastesse ja ette näha nende utiliseerimine kas komposteerimise või energiaks muundamise teel (jäägiks samuti kompost).

- Valla ja selle külade õhukeskkonna kvaliteedi säilitamine. Euroopa Liidu välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli direktiiv 96/62/EÜ sätestab õhu puhtuse kaitse põhilised eesmärgid, millest üks olulisemaid on säilitada välisõhu kvaliteeti piirkondades, kus see on hea, ja parandada õhu kvaliteeti teistes piirkondades. Oluline on energiatootmisest tuleneva keskkonna saaste ohjamine. Lubamatu on mistahes tegevus, milline halvendab õhusaaste olukorda ükskõik millises valla osas. Õhusaaste piiramise vajadusest lähtudes on otstarbekas säilitada ja isegi laiendada kaugkütet ja kehtestada selleks kaugküttepiirkonnad.

Energiasäästumeetmete rakendamise soovitused

- Energiasäästualane selgitustöö omavalitsuse tasandil saab toimuda kui omavalitsuses on sellealane töö vastava spetsialisti otseseks tööülesandeks. Ideaalvariandina näeme energiaalase nõustaja (energianõuniku või konsultandi) palkamist, kes töötaks omavalitsuses sellel alal kas täis- või osalise koormusega. Sobivaks, kuigi mõnevõrra halvemaks variandiks on energiasäästu-alase selgitustöö kohustuse panek mõnele valla ametiisikutest, kellele see valdkond oleks üheks täiendavatest kohustustest.

- Säästualane selgitustööna vallas võiks korraldada säästu-alaseid teabepäevi, kutsudes selleks kohale lektoreid kas Tallinna Tehnikaülikoolist või mõnest konsultatsioonifirmast. Kaaluda võib ka säästualase trükitud informatsiooni levitamist energiatarbijate hulgas.

- Viimsi Vallavalitsus võiks moodustada valla energiasäästufondi, millest toetatakse kaugkütte tarbijate energiasäästuüritusi, hoonete auditeerimist ja sertifitseerimist. Loomulikult toimuks toetussummade jagamine vastavate äriplaanide või energiaauditite alusel. Kindlasti peaks ühe osa (vähemalt poole) vajaminevast investeeringust tasuma toetuse taotleja.

Kõigi valla energiatarbijate huvide arvestamiseks on vaja suurendada kohaliku omavalitsuse õigusi ja vastutust energiamajanduse arengu suunamisel, seda eriti vastavate õigusaktide korrastamise ja täiendamise protsessis.

## Energiamajanduse arenguprogramm

### Soojusvarustus

soojusvarustuse kaasajastamise eesmärgil oleks Viimsis ja Haabneemes otstarbekas teha rekonstrueerimistöid, mida esitatakse tabelis 1. ja 2.

lokaalkatlamajade rajamiseks igale uuele tarbijale kulub vahendeid ligikaudu kaks korda rohkem (summasse on arvestatud gaasitrasside rajamise maksumus). Lähtuvalt eeltoodust ei ole ASi Fortum Termest Viimsi kaugküttepiirkonnas lokaalküttele üleminek otstarbekas.

Haabneeme soojusvarustuspiirkonnas on soovitatav jätkata kütmist olemasolevast katlamajast seni, kui see on võimalik, lähtudes Lahe elamukvartali rajamisest ja siis asuda uue katlamaja/koostootmisjaama väljaehitamisele Sõpruse tee piirkonda. Katlamaja asukoht tuleks kindlasti reserveerida nii üld- kui ka detailplaneeringutes nimetatud paika.

#### Tabel 1. Viimsi soojusvarustussüsteemi arengukava

| Elamukvartal | Etapp | aasta | orienteeruv maksumus, mln kr |
| --- | --- | --- | --- |
| Aiandi elamud | I järjekord | 2004 | 0,5 |
| Soojusvõrgu rekonstruktsioon | II järjekord | 2005 | 0,54 |
| Klindi | II järjekord | 2005 | 0,63 |
| Tammeõue | III järjekord | 2006 | 1,5 |
| endise Concordia peahoone | IV järjekord | 2008 | 0,33 |
| Katlamaja ehitus + CHP | IV järjekord | 2008 | 7,5+25=32,5 |
| Kokku |  |  | 36,0 |

#### Tabel 2.	Haabneeme soojusvarustussüsteemi arengukava

| Elamukvartal | Etapp | aasta | orienteeruv maksumus, mln kr |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesktee + Randvere tee | I järjekord | 2003 | 2.0 |
| Karulaugu | II järjekord | 2004 | 4,0 |
| Soojusvõrgu rekonstruktsioon | II järjekord | 2004 | 3,0 |
| Lahe | III järjekord | 2007 | 2,0 |
| Kesk | Täpsemalt määratlemata |  |  |
| Randvere | Täpsemalt määratlemata |  |  |
| Katlamaja ehitus (CHP) | III järjekord | 2007 | 9+25 |
| endine Concordia | IV järjekord | 2008 | 2,5 |
| Kokku |  |  | 47,5 |

### Elektrivarustus

Viimsi jääb käesolevas projektis vaadeldud ajavahemikul elektrit sisseostvaks piirkonnaks. Viimsi valla peamiseks elektriga varustajaks jääb Fortum Elekter AS.

- Kohalikud elektri tootmise võimalused on piiratud. Elektri kohalikku väiketootmist tasub alustada siis, kui toodetava elektri hind on odavam ülekandevõrgust ostetava energia omast.

- Ainsaks elektri arvestatavas mahus tootmise alternatiiviks on soojuse ja elektri koostootmine.

- Vee-energia ressursid (laine- ja tõusu-mõõna energiad ei tule arvesse) Viimsi vallal puuduvad.

- Tuuleenergia ressursid küll esinevad, kuid mitmesugustel põhjustel (olemasolevad ja kavandatavad elamupiirkonnad mandriosas, linnukaitsealad ja Prangli elektrivõrgu nõrk side mandrivõrguga) ei ole need praktiliselt rakendatavad. Piiratud põhimõttelised võimalused tuulejaamade ülesseadmiseks on vaid Prangli saarel (või rannikumeres), kus maksimaalne tehniliselt lubatav tuulejaamade koguvõimsus võib olla 10 kV puhul enimalt 140 kVA ja 20 kV puhul 720 kVA.

- Kaod Viimsi elektrivõrkudes on suhteliselt tagasihoidlikud (hea olukord) võrreldes muude Eesti regioonidega. Siiski on kadude vähendamine võimalik eelkõige kommertskadude (praegu 3,1 % kogu 10 kV võrku sisenenud energiast) vähendamisega mõõteseadmete, arvestuse ja kontrolli tõhustamise teel. Tehniliste kadude vähendamiseks tuleb eelkõige tugevdada elektrivõrku (enim koormatud liinide läbilaskevõime parandamine, 10/0,4 kV alajaamade toitepiirkondade vähendamine uute alajaamade ehitamisega).

- Täiustamist vajab tarbimise ja koormuste alane statistika. Adekvaatse statistika olemasolu võimaldab täpsemalt prognoosida koormusi ja tarbimist, koostada tarbijate ja tarbija gruppide tüüpkoormusgraafikuid, paremini optimeerida lahutuspunkte, täpsustada talitluse arvutusi võrkude projekteerimisel ja arengu planeerimisel, efektiivsemalt analüüsida kadusid ja avastada kommertskadude koldeid, tõhustada klienditeenindust jne. Nimetatud valdkondades tõotab olulist edasiminekut jaotusvõrkude juhtimise tugisüsteemi Xpower kasutuselevõtt Fortum Elekter AS elektrivõrkude juhtimisel.

- Tarbimise ja koormuste kasv eelseisval perioodil on tänu Viimsi elanikkonna intensiivsele juurdekasvule väga suur. Lähema 15 a. jooksul kasvab elektri tarbimine 25 000 elanikuga stsenaariumi korral rohkem kui kolmekordseks (väärtuseni 201,2 GWh/aastas) ehk keskmiselt ligikaudu 8…10 % aastas. Enam-vähem samas tempos kasvab ka võrgu maksimaalkoormus (väärtuseni 56,7 MW).

- Valla territooriumil paiknevad 110 kV elektriliinid ja seadmed kuuluvad Eesti Põhivõrgu koosseisu. Nende tehniline seisukord on hea ja nende jääkressursiks võib hinnata rohkem kui 15 aastat. Seoses tarbimise ja koormuste intensiivse kasvuga tuleks 2010 aastal rajada Rohuneeme 110/10 kV alajaam algselt ühe 10 MVA trafoga ja 2014 aastal lisada teine 10 MVA trafo. Rrohuneeme alajaama ühendamiseks Viimsi alajaamaga tuleks ehitada aastal 2010 110 kV õhuliini 1. ahel ja 2014 aastal 2. ahel. Viimsi – Rohuneeme vahele kaheahelalise kaabelliini rajamine nõuaks täiendavalt 56,6 mln krooni. Piirkonna elektrivarustust aitavad tulevikus parandada ka kavandatavad Mähe 110/20 kV (kõige varem aastal 2005, võimalik laiendus aastal 2012), Muuga 110/10 kV (aastal 2008, võimalik laiendus 2014) ning Pirita 110/20 kV alajaamad.

- Valla kesk- ja madalpingejaotusvõrgud vajavad 25 000 elanikuga stsenaariumi kohaselt aastainvesteeringuid orienteerivalt järgmises mahus:

uusi 10 kV liine 	6 – 8 km/a	2,4 – 3,2 mln kr/a

10 kV liinide rekonstrueerimist	kuni 5 km/a	kuni 2,9 mln kr/a

uusi 10/0,4 kV alajaamu	10 – 17 tk/a	5,5 – 9,4 mln kr/a

10/0,4 kV alajaama rekonstrueerimist	3 – 6 tk/a	1,2 – 2,4 mln kr/a

uusi 10 kV VL lahtreid	3 – 5 tk/a	0,6 – 1,0 mln kr/a

uusi 0,4 kV liine	8 – 13 km/a	2,4 – 3,8 mln kr/a

0,4 kV liinide rekonstrueerimist	4 – 5 km/a	1,2 – 1,5 mln kr/a

Kokku tuleb jaotusvõrkudesse investeerida 16- 20 mln krooni aastas.

Elektrivõrgu investeeringute kavandamisel hinnati võrgu talitlusvõime vastavust tarbimise ja koormuse prognoosidele, pidades silmas võrgu elektrivarustuskindlust, tehnilist seisukorda, läbilaskevõimet ja edastatud elektrienergia kvaliteeti.

- Madalpingevõrkudes tuleb pinge kvaliteedi tagamiseks ja uue pinge standardi EVS-IEC 38 rakendamiseks, ja arvestades fiidrite pikkusega mitte üle 0,5-0,6 km, ehitada uusi 10/0,4 kV alajaamu.

- Madalpingevõrkude läbilaskevõimet pole andmete puudumise tõttu otseselt võimalik kontrollida. Kaudselt hinnates peaksid madalpingeliinide ristlõiked reeglina olema piisavad.

- Koostatud arenguprogramm lähtub eelkõige investeerimisvajadustest, mis on nähtavad tänasel päeval. Toodud programmi võivad tuua korrektiive ühest küljest tegelikud võimalused finantside ja tööjõuressursside osas, teisest küljest aga tulevikus ilmnevad täiendavad vajadused, seda eriti perioodi hilisemate aastate (näiteks peale 2008. a) osas. Koostatud pikaajaline arenguplaan võiks olla aluseks Fortum Elektri AS lühiajaliste arenguplaanide koostamisel, arvestades muidugi konkreetseid tasuvuse uuringuid ja üldist tehnikapoliitikat.